{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["11建築工事チエックリスト"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"11建築工事チエックリスト","index":0,"n_rows":47,"n_cols":28,"rows_kept":47,"merged":[[1,13,2,13],[1,14,2,20],[2,0,2,12],[3,0,3,6],[4,1,4,8],[4,11,4,14],[4,17,5,17],[4,18,5,28],[5,1,7,1],[5,2,5,4],[5,5,7,5],[5,6,5,8],[5,9,6,9],[5,11,5,14],[6,2,7,4],[6,6,7,8],[6,10,7,10],[6,17,7,18],[6,19,7,28],[8,17,9,17],[8,18,9,18],[8,19,9,28],[9,1,10,1],[9,2,9,4],[9,5,9,11],[9,12,10,12],[9,13,10,14],[9,15,10,15],[10,2,10,4],[10,5,10,8],[10,10,10,11],[10,19,10,28],[11,1,13,1],[11,2,11,4],[11,5,11,7],[11,9,11,11],[11,13,11,14],[11,19,11,28],[12,2,12,4],[12,5,12,8],[12,9,12,10],[12,13,12,14],[12,17,13,17],[12,18,13,18],[12,19,13,28],[13,2,13,4],[13,5,13,8],[13,9,13,11],[13,13,13,14],[14,1,14,7],[14,8,14,9],[14,13,14,14],[14,17,15,17],[14,18,15,18],[14,19,15,28],[15,2,15,4],[15,5,15,7],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[15,13,15,14],[16,2,16,4],[16,5,16,7],[16,8,16,9],[16,13,16,14],[16,19,16,28],[17,2,17,4],[17,5,17,7],[17,8,17,9],[17,10,17,11],[17,13,17,14],[17,19,17,28],[18,1,19,1],[18,2,18,4],[18,5,18,7],[18,8,18,9],[18,10,19,11],[18,13,19,14],[18,17,19,17],[18,18,19,18],[18,19,19,28],[19,2,19,4],[19,5,19,6],[20,1,21,1],[20,2,21,4],[20,5,20,7],[20,8,20,9],[20,10,21,11],[20,13,21,14],[20,17,21,17],[20,18,21,18],[20,19,21,28],[21,5,21,9],[22,1,23,4],[22,5,22,7],[22,8,22,11],[22,12,23,12],[22,13,23,14],[22,17,23,17],[22,18,23,18],[22,19,23,28],[23,5,23,7],[23,8,23,11],[24,1,24,4],[24,5,24,6],[24,9,24,11],[24,13,24,14],[24,19,24,28],[25,1,26,3],[25,5,25,11],[25,13,25,14],[25,17,26,17],[25,18,26,18],[25,19,26,28],[26,5,26,11],[26,13,26,14],[27,1,27,4],[27,5,27,9],[27,10,27,11],[27,13,27,14],[27,19,27,28],[28,1,29,3],[28,5,28,7],[28,8,28,9],[28,10,28,11],[28,13,28,14],[28,17,29,17],[28,18,29,18],[28,19,29,28],[29,5,29,9],[29,10,29,11],[29,13,29,14],[30,1,30,4],[30,5,30,10],[30,13,30,14],[30,19,30,28],[31,1,31,4],[31,5,31,9],[31,10,31,11],[31,13,31,14],[31,19,31,28],[32,1,32,4],[32,5,32,7],[32,13,33,14],[32,17,33,17],[32,18,33,18],[32,19,33,22],[32,23,33,26],[32,27,33,28],[33,1,33,4],[33,5,33,11],[34,1,34,4],[34,5,34,8],[34,9,34,11],[34,13,34,14],[34,17,35,17],[34,18,35,18],[34,19,35,28],[35,1,35,4],[35,5,35,11],[35,13,35,14],[36,1,38,2],[36,3,36,4],[36,5,36,9],[36,10,38,11],[36,13,36,14],[36,17,38,17],[36,18,38,18],[36,19,38,28],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[37,8,37,9],[37,13,37,14],[38,3,38,4],[38,5,38,9],[38,13,38,14],[40,10,40,11],[40,13,40,14],[41,10,41,11],[41,12,43,12],[41,13,41,14],[44,10,44,11],[44,12,46,12],[44,13,44,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"（様式第11号）",{"$nulls":11},"受付番号"]
["建築工事等チエックリスト            "]
["      大和ハウス工業株式会社　御中"]
[null,"管理事務所　受付印",{"$nulls":9},"事前協議 提出日   西暦        　　　 　 年　  　 月　  　日",{"$nulls":6},"申請者様は下記要件を確認して下さい。"]
[null,"事前協議","年　　　月　　　日",null,null,"着工届","年　　　月　　　日",{"$nulls":4},"着工届 提出日  　西暦      　　 　   　年　  　 月　　　日"]
[{"$nulls":10},"建築主",{"$nulls":6},"事業主\nチェック欄",null,"ガイドラインのご案内及び確認事項"]
[{"$nulls":11},"氏　　名"]
[{"$nulls":17},"事前協議","着工届","事前協議書、着工届は実施期限を厳守して頂くようお願い致します。"]
[null,"敷 地","所在地 地番",{"$nulls":9},"申請者様\nﾁｪｯｸ欄","規定等の基準"]
[null,null,"区画番号",null,null,"街区　　　　　　　　　号地",{"$nulls":3},"敷地面積\n①+②","　　　　　　　　　　　　　　㎡                              (うち保存緑地　　 　　　　　　　㎡）",{"$nulls":6},"□","□","地積測量図（画地確定図）の添付を添付して下さい。"]
[null,"届出建物","　建物用途",{"$nulls":5},"工事種別","新 築 ・増 改 ・伐採造成 ・外 構\n・その他（　　                  　　　）",null,null,"□","用途＝住居専用　                      　　　　　　　　　 （第1健康村のみ、集合住宅・店舗併用\n ・ペンション可）",{"$nulls":3},"□","□","専ら一戸建住居専用住宅として使用するものとし、他の用途に供しないこと。但し、能登温泉第１健康村においては\nペンション・集合住宅・及び森林住宅地に相応しい店舗・飲食店等は事業主と協議の上、建築可とします。"]
[null,null,"基準点からの高さ\n(立面図に記載)",null,null,"最高露出地盤面（基準点）から、",{"$nulls":3},"最高部までの高さ",null,"ｍ　　","□","最高露出地盤面から１０ｍ以下",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン9頁（建築・敷地に関する基準）を参照下さい。"]
[null,null,"構　造",null,null,"造　　　　",{"$nulls":3},"　階建",null,null,"□","２階建以下"]
[null,"　各面積（小数点2位まで記入）",{"$nulls":6},"　敷地面積との比\n（保存緑地を除く面積との比　％）",{"$nulls":8},"□","□","ガイドライン6頁（建築・敷地に関する基準）をご参照下さい。"]
[null,"①","敷地面積",null,null,"㎡",null,null,"※保存緑地の面積を除く",null,"　□　地積測量図（画地確定図）の添付",null,"□"]
[null,"②","保存緑地",null,null,"㎡",null,null," □ 指定なし",{"$nulls":3},"□",{"$nulls":4},"□","□","ガイドライン6頁（建築・敷地に関する基準）をご参照下さい。"]
[null,"③","建築面積",null,null,"㎡",null,null,"％",null,"③/①×100％　建ぺい率　\nO・P・Q街区では、①は保存緑地を含む数値",null,"□","保存緑地を除く 30％以下\n （O･P・Q街区は、保存緑地を含む25%以下）",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン8頁（建築・敷地に関する基準）をご参照下さい。"]
[null,"④","延床面積",null,null,"㎡",null,null,"％",null,"④/①×100%　容積率\nO・P・Q街区では、①は保存緑地を含む数値",null,"□","保存緑地を除く 60％以下　\n（O・P・Q街区は、保存緑地を含む50%以下）",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン8頁（建築・敷地に関する基準）をご参照下さい。"]
[null,null,"上記のうち地階部分",null,null," □ 有",null,"㎡"," □ 無",{"$nulls":3},"□"]
[null,"⑤","伐採面積",null,null,"㎡",null,null,"％",null,"⑤/①×100%\nO・P・Q街区では、①は保存緑地を含む数値",null,"□","保存緑地を除く 30％以下\n（O・P・Q街区は、保存緑地を含む25%以下）",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン6頁（建築・敷地に関する基準）をご参照下さい。"]
[{"$nulls":5},"□　伐採範囲を示す図とその算定式を添付",{"$nulls":6},"□"]
[null,"敷地境界杭",{"$nulls":3},"　□ 確認済",null,null," □ 申請者が確認　   　   □ 管理員と立会い確認",{"$nulls":3},"□","敷地境界については必ず確認して下さい",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン2頁（森林住宅地の隣地境界について）をご参照下さい。"]
[{"$nulls":5},"　□ 未確認",null,null," □ 確認していない　     　□（確認したが）確認できない"]
[null,"工作物※等の設置有無",{"$nulls":3},"工作物等",null,"　有　・無　"," 工作物の種類 ","車 庫 ・ 倉 庫 ・ 東 屋 ・ その他（        　　　　）",null,null,"□","　隣地境界線から1ｍ以内は不可\n　道路境界線から1.5ｍ以内は不可",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン7頁（建築・敷地に関する基準）をご参照下さい。配置図に記載して下さい。"]
[null,"建物外壁\n後退距離\n（配置図に記載）",null,null,"道路部分"," 道路境界線からの最小寸法　　　　　　　ｍ　　　□　配置図に記載",{"$nulls":6},"□","２ｍ以上",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン7頁（建築・敷地に関する基準）をご参照下さい。※後退距離については外壁面からの距離です。"]
[{"$nulls":4},"隣地部分"," 隣地境界線からの最小寸法　　　　　　　ｍ　　　□　配置図に記載",{"$nulls":6},"□","２ｍ以上"]
[null,"伐採範囲",{"$nulls":3},"□ 有 ：伐採位置、範囲を示す図面を添付",{"$nulls":4},"  □ 無",null,"□","隣地境界線から1ｍ以内は伐採不可",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン6頁（建築・敷地に関する基準）をご参照下さい。配置図に記載して下さい。"]
[null,"遮蔽物※　                　　　（柵・塀等）",null,null,"前面道路側","□ 有 ・ □ 無",null,null,"前面道路から　　　　ｍ",null,"仕様　…　木 柵 ・ 生 垣 ・ 金 網",null,"□","道路境界線から1.5ｍ以内は設置不可",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン9頁（建築・敷地に関する基準）を参照下さい。※金網による場合は、併せて緑化が必要です。"]
[{"$nulls":4},"隣地境界側","□ 有　　・　　□ 無",{"$nulls":4},"仕様　…　木 柵 ・ 生 垣 ・ 金 網",null,"□","特に制限ないし"]
[null,"道路境界から 1.5m の状況",{"$nulls":3},"現状のまま ・ 砂利、砕石敷き　・　その他（　　　　　　　　　　）",{"$nulls":5}," 配置図等に図示 ","□","配置図に図示",{"$nulls":3},"□","□","温泉配管の改修工事等が行いやすい構造とし、ｺﾝｸﾘｰﾄやﾀｲﾙ等による舗装、また擁壁及び工作物の築造並びに樹木の植栽はしないで下さい。"]
[null,"駐車スペースの設置",{"$nulls":3},"□ 有 (　　　　　台）",{"$nulls":4},"□　配置図に記載",null,"□","１台分以上設置",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン4頁（森林住宅地利用時の注意点）をご参照下さい"]
[null,"既存建物\n（ 有 の場合のみ数値を記入）",{"$nulls":3},"□ 有　・　□ 無",null,null,"既存建物の\n建築面積","㎡ ","既存建物の\n延床面積","㎡　","□","増築の場合は、右表に数値を記入し　　　　　　　　　　　　　　　合算後建ぺい率・容積率が上記の基準を超えないことを確認して下さい",{"$nulls":3},"□","□","【増築の場合】\n 既設部：延床面積 （　　　 　　　㎡）\n　 ａ      ：建築面積 （　　　 　　　㎡）",{"$nulls":3},"\n 増築部：延床面積 （　　　 　　　㎡）\n　  ｂ     ：建築面積 （　　　　 　　㎡）",{"$nulls":3},"※合計　ａ＋ｂ\n 延床面積 （　　　 　　　㎡）             %\n 建築面積 （　　　 　　　㎡）             %"]
[null," 給排水関連",{"$nulls":3},"　□　給排水系統図、外部配管図を添付 （以下の内容を図示）",{"$nulls":6},"□"]
[null,"雨水処理",{"$nulls":3},"□ 自然浸透（浸透桝設置）",{"$nulls":3},"□ 側溝（道路/隣地）へ放流",null,null,"□","汚水桝接続不可",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン12頁（汚水処理の注意点）をご参照下さい。"]
[null,"汚水最終桝 設置位置",{"$nulls":3}," 宅地内の汚水引込管から道路側に、（　　　　　　）ｍ",{"$nulls":6},"□","汚水引込管から１ｍ以内"]
[null,"　　 温泉\n\n □該当\n □該当なし",null,"温泉吐出口",null,"　専用水栓の設置箇所（　　　　 　　　　　　）",{"$nulls":4},"　設置場所を図示\n\n　温泉ﾒｰﾀｰBOX周囲は、概ね50㎝\n  の 範囲を、砂利敷き等で仕上げる",null,"□","他の給水栓と混合しない",{"$nulls":3},"□","□","ガイドライン13頁（温泉使用時の注意点）をご参照下さい。※水道水と温泉との混合栓にはしないで下さい。"]
[{"$nulls":3},"温泉加熱設備の設置",null,"□ 有　　□ 無",null,null,"上水と別系統にする",{"$nulls":3},"□","上記専用水栓に接続"]
[{"$nulls":3},"温泉メーターBOX設置位置",null,"   止水栓から建物側に（　　　　　）m",{"$nulls":6},"□","止水栓から１m以内"]
[]
[null,"コメント欄",{"$nulls":8},"照査",null,null,"承認"]
[{"$nulls":10},"年　　　　月　　　　日　",null,"事前協議","年　　　　月　　　　日　"]
[{"$nulls":17},"※","工作物 及び 塀（遮蔽物）について"]
[{"$nulls":18},"『工作物の種類』に示すもの以外に、ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ・ﾊﾞﾙｺﾆｰ・薪小屋・塀等のことを言い、建物に付属の有無を問わない。"]
[{"$nulls":10},"年　　　　月　　　　日　",null,"着工届","年　　　　月　　　　日　",{"$nulls":4},"また、高さ・構造に関わらず、前面道路側の擁壁用途のもの。"]
[{"$nulls":18},"塀（遮蔽物）については、管理規定の仕様を遵守する。"]
[null,"能登","2024.05 改訂"]